附件3

YY/T 0031-2008《输液、输血用硅橡胶管路及弹性件》第1号修改单

（自发布之日起实施）

一、C.5还原物质

“立即加入草酸钠液（0.002mol/L）15mL”修改为“立即加入草酸钠液（0.005mol/L）15mL”